## Deckblatt
Sicherheit auf Wasserrettungsstationen – Checkliste
(Inhalte angepasst aus DGUV Informationen 205-016 und 205-008)
Datum:
Die Überprüfung wurde durchgeführt von:
Geschäftsführer/in:
Ehrenamtliche Leitungs-/Führungskraft:
Sicherheitsbeauftragte/r:
Fachkraft für Arbeitssicherheit:
Betriebsärztin/-arzt:
Allgemeine Angaben
Kreisverband bzw. Ortsverein:
Station:
Baujahr der Station:
Eigentumsform: | o gemietet o gepachtet
o Eigentum Land/Stadt/Gemeinde
Mitgeltende Unterlagen: z.B. Prüfbücher usw. | z. B. Liste "Prüfungen"
Ausstattung
Sanitäreinrichtungen | o vorhanden o nicht vorhanden
Schulungsraum | o vorhanden o nicht vorhanden
Heizung | o vorhanden o nicht vorhanden
Hinweise zu Fahrzeughallen und Fahrwegen finden sich in den DGUV Informationen 205-016 und 205-008.
Ergebnis der Überprüfung
o Es wurden keine Mängel festgestellt.
o Es besteht Handlungsbedarf. Maßnahmen sind einzuleiten.
o ! Es besteht dringender Handlungsbedarf. TOP-Prinzip beachten.
Nächste Überprüfung:
Ort, Datum | Name | Unterschrift
* TOP-Prinzip: Bei der Auswahl der Maßnahmen haben technische (bauliche) Maßnahmen Vorrang vor organisatorischen oder den zuletzt auszuwählenden personenbezogenen Maßnahmen. Organisatorische und personenbezogene Maßnahmen können unter den speziellen Anforderungen der unter Einsatzstress stehenden Einsatzkräfte nur als Übergangslösung angesehen werden. Die Checkliste ist ein Hilfsmittel ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist mit den Beteiligten durchzuführen, regelmäßig zu wiederholen und ggf.anzupassen. Tätigkeiten, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe, die in diesem Dokument nicht berücksicht wurden, sind nach den aktuell gültigen Regelwerken zu bewerten. Stand: März 2017

## Allgemein
Sicherheit auf Wasserrettungsstationen – Checkliste
Kreisverband bzw. Ortsverein: | [5 empty] | Stand
Station: | [5 empty] | Seite |  | von
Sofortiges Handeln ist notwendig!
Nr. | Gefährdungen/Belastungen | Check |  |  | Maßnahmen | Umsetzung |  | Wirksamkeit |  | Rechtsgrundlagen
|  | ja | nein | nicht relevant |  | wer | bis wann | wer | Datum
Organisation
1.1 | Werden regelmäßig Begehungen durchgeführt? | [8 empty] | §§ 3, 6 ASiG
1.2 | Werden regelmäßig Unterweisungen über mögliche Gefahren und Maßnahmen zu ihrer Abwehr durchgeführt und dokumentiert? | [8 empty] | § 12 ArbSchG § 4 DGUV Vorschrift 1 u.a.
1.3 | Existiert eine Regelung bezüglich der Einweisung neuer Helfer_innen und ortsfremder Personen? | [8 empty] | §§ 4, 5, 6 DGUV Vorschrift 1 § 12 ArbSchG § 6 ArbStättV
1.4 | Werden alle getroffenen Maßnahmen und Anweisungen auf ihre Durchführung und Wirksamkeit überprüft und ggf. angepasst? | [8 empty] | § 3 ArbSchG
1.5 | Ist der Nichtraucherschutz gewährleistet? | [8 empty] | § 5 ArbStättV
1.6 | Sind Meldewege und Ansprechpartner_innen für sicherheitstechnische Mängel bekannt? | [8 empty] | §§ 11, 16 DGUV Vorschrift 1
1.7 | Kann Einsicht in die relevanten Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz genommen werden? | [8 empty] | § 12 DGUV Vorschrift 1
1.8 | Weitere:
Erste Hilfe und Rettung
2.1 | Ist die Erste Hilfe organisiert? (Meldewege bekannt, Ersthelfer_innen benannt, Dokumentation organisiert, Rettungswege frei und bekannt) | [8 empty] | § 10 ArbSchG § 24 f. DGUV Vorschrift 1 ArbStättV ASR A4.3
2.2 | Werden Erste-Hilfe-Materialien entsprechend der Vorgaben bereit gehalten? | [8 empty] | § 25 DGUV Vorschrift 1 ArbStättV ASR A4.3
2.3 | Steht ein durchstichsicherer Entsorgungsbehälter für benutzte Injektionskanülen und Spritzen usw. zur Verfügung (Vermeidung von Infektionen infolge von Nadelstichverletzungen)? | [8 empty] | §§ 8, 9, 11 BioStoffV TRBA 250
2.4 | Werden nur sichere Instrumente verwendet (Vermeidung von Infektionen infolge von Nadelstichverletzungen)? | [8 empty] | §§ 8, 9, 11 BioStoffV TRBA 250
2.5 | Werden Desinfektionsmittelspender im Sanitätsraum bzw. Desinfektionsmittelflaschen zum Mitführen zur hygienischen Händedesinfektion bereitgesetllt? | [8 empty] | §§ 8, 9, 11 BioStoffV TRBA 250
2.6 | Ist eine Flucht- und Rettungswegkennzeichnung erforderlich? | [8 empty] | § 5 ArbStättV ASR A2.3
2.7 | Wenn ja, ist eine Flucht- und Rettungswegkennzeichnung vorhanden? | [8 empty] | § 5 ArbStättV ASR A2.3
2.8 | Sind die Kennzeichnungen deutlich lesbar und erkennbar? (keine verwitterte Schrift und/oder Symbole, kein verdeckender Bewuchs) | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.3
2.9 | Hat sich das Verhalten der Besucher verändert, müssen Schilder und Rettungsmittel neu positioniert werden? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.3 DGUV Information 205-016
2.10 | Schlagen Türen, die ein Fluchtweg aus dem Gebäude sind, in Fluchtrichtung - nach außen - auf? | [8 empty] | ArbstättV Punkt 6 ASR A2.3
2.11 | Lassen sich alle Notausgangstüren von innen jederzeit leicht und ohne Schlüssel zu öffnen? | [8 empty] | ArbStättV ASR A2.3
2.12 | Ist eine selbstleuchtende oder nachleuchtende Fluchtwegkennzeichnung vorhanden? | [8 empty] | ArbStättV ASR A3.4/3 ASR A2.3
2.13 | Sind Feuerlöscheinrichtungen (z.B. Feuerlöscher) in ausreichender Anzahl und geeigneter Ausführung vorhanden? | [8 empty] | ArbStättV ASR A2.2
2.14 | Sind die Standorte der Feuerlöscheinrichtungen gekennzeichnet, sofern sie nicht gut sichtbar angebracht oder aufgestellt sind? | [8 empty] | ArbStättV ASR A2.2
2.15 | Ist die Abwicklung von Unfallmeldungen organisiert und bekannt? Unfallanzeige, Verbandbuch, Meldewege, D-Arzt, Aushang | [8 empty] | § 193 SGB VII
2.16 | Ist der Aushang über den zuständigen Versicherungsträger an geeigneter Stelle ausgehängt? | [8 empty] | § 24 DGUV Vorschrift 1 https://www.uv-bund-bahn.de/service-und-medien/aktuelles/meldung/aushang_zugehoerigkeit_zur_uvb/ http://www.kuvb.de/medien/druckschriften-broschueren/
2.17 | Weitere:
Wachstationen und Rettungstürme
Hinweise zu Fahrzeughallen und Fahrwegen finden sich in den DGUV Informationen 205-016 und 205-008.
3.1 | Ist ein Abstreifrost außen vor der Eingangstür vorhanden? | [8 empty] | ArbStättV ASR 1.5/1,2 ASR 1.7
3.2 | Ist der Abstreifrost eben und rutschhemmend? | [8 empty] | ArbStättV ASR 1.5/1,2 ASR 1.7
3.3 | Sind Türen und Tore so angeordnet, dass sie sicher bedient werden können? (keine zusätzlichen Gefährdungen durch ihre Anordnung, z.B. - durch Aufschlagen des Flügels in einen Treppenlauf, - Fläche eines Podestes vor einer Tür mind. 50 cm über geöffnetes Türblatt hinaus ragend) | [8 empty] | ArbStättV Punkt 4 ASR A1.7 Punkt 4.2 ASR A1.8
3.4 | Sind Torflügel gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen (Wind), Abstürzen oder Ausheben gesichert? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.7 DGUV Information 205-008
3.5 | Sind vorhandene Einengungen an Türen und Toren auffällig mit einer gelb-schwarzen Warnkennzeichnung versehen? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 ASR A1.7 ASR A1.3
3.6 | Werden Stolpergefahren über Torfeststeller von Torflügeln vermieden? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.7 ASR A1.8
3.7 | Sind Schwellen von Schlupftüren schwarz-gelb gekennzeichnet? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 ASR A1.7 ASR A1.3
Hinweise zu kraftbetätigten Toren (z.B. elektrische Rolltore) finden sich in den DGUV Informationen 205-016 und 205-008.
3.8 | Ist der Sauberlaufbereich (z.B. Abstreifer für Feinschmutz) innen hinter der Eingangstür eben und ohne Stolperstelle verlegt und gegen Wegrutschen gesichert? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.8
3.9 | Ist ein selbstleuchtender Lichtschalter im Eingangsbereich installiert bzw. das Licht über Bewegungsmelder gesteuert? | [8 empty] | ArbstättV Punkt 5 ASR A1.8
3.10 | Ist eine Notbeleuchtung oder sind zumindest aufgelandene Handleuchten im Eingangsbereich vorhanden, um bei Stromausfall eine Übersichtsbeleuchtung zu ermöglichen? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.8 ASR A3.4
3.11 | Sind der Eingangsbereich, die Verkehrswege sowie die Alarmwege ausreichend beleuchtet? (z.B. auch über Bewegungsmelder gesteuert oder möglichst zentral am Alarmeingang einschaltbar) | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.8 ASR A3.4
3.12 | Verlaufen die Alarmwege hindernisfrei auf direktem Weg (d.h. nicht um Hindernisse herum oder über Hindernisse hinweg)? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.5/1,2 ASR A1.8
3.13 | Ist die Station frei von Unebenheiten, Löchern, Ausgleichsstufen, Kanten und Stolperstellen? (Stolperstellen: Kantenhöhe > 4 mm) | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.5/1,2 ASR A1.8 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.14 | Sind vorhandene Ausgleichsstufen mit gelb-schwarzer Warnmarkierung markiert? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.5/1,2 ASR A1.8 ASR A1.3
3.15 | Sind alle begehbaren Flächen rutschhemmend und trittsicher gestaltet? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.5/1,2 ASR A1.8 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.16 | Ist in der gesamten Station leicht zu reinigender Fußbodenbelag vorhanden? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.5/1,2 ASR A1.8 DGUV Regel 108-003 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.17 | Verfügen Treppen über gerade Läufe, ausreichend große Auftrittsflächen, ausreichend breite Stufen und verfügen die Stufen über gleichmäßige Auftritten und Steigungen (Schrittmaß)? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 DGUV Information 208-005 Nr. 1.3 DGUV Information 205-008
3.18 | Heben sich die Treppenstufen optisch ausreichend gut von ihrer Umgebung ab? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 DGUV Information 208-005
3.19 | Haben Treppen mit mehr als 3 Stufen mindestens einen Handlauf? (vor 2013 errichtete Gebäude: ab 5 Stufen; ggf. abweichende Länderreglungen beachten) | [8 empty] | ArbStättV Punkt 4.5 ASR A1.8 Länderregleungen (Bauordnung)
3.20 | Befindet sich der Handlauf in Abwärtsrichtung auf der rechten Seite? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 4.5 ASR A1.8
3.21 | Haben Treppen ab 1,50 m Breite auf beiden Seiten einen Handlauf? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 4.5 ASR A1.8
3.22 | Sind die Mindestanforderungen an die sichere Beghbarkeit von Rettungstürmen erfüllt? - Zugang über Treppe gemäß ASR A1.8 - Leitern als Zugang nur zulässig, wenn Treppe baulich nicht möglich | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 ASR A2.3 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.23 | Ist der Zugang zum Podest des Rettungsturms versetzt zur Wachraumtür angeordnet? - Treppenzugang/-abgang nicht unmittelbar gegenüber der Ausgangstür des Wachhauses angeordnet | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 ASR A2.3 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.24 | Sind Fußböden und Verkehrswege des Rettungsturms sicher begehbar? - begehbare Flächen der Treppen und Umläufe/Plattformen rutschhemmend gestaltet und auch barfuß begehbar - keine Stolperstellen bzw. Möglichkeiten des Hängenbleibens - bei Verwendung von Holzlatten: im Bereich des Abstiegs quer zur Laufrichtung verlegt | [8 empty] | ArbStättV ASR 1.5/1,2 DGUV Information 207-006 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.25 | Ermöglicht die Wachraumtür auf dem Turm eine Durchsicht? - bei beengten Platzverhältnissen am Turmumlauf Durchsicht erforderlich, um beim zügigen Verlassen des Raums Personen zu erkennen, die vor der Tür stehen - Durchsicht nicht erforderlich, wenn vorbeiführende Verkehrswege auch bei geöffneter Tür mind. 0,60 m breit sind | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.7 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.26 | Werden Leitern als Zugänge (z.B. zum Turm) nur verwendet, wenn die Ausführung als Treppe betriebstechnisch nicht möglich ist und sind diese Leitern dann gemäß TRBS 2121 Teil 2 gestaltet? (höhere Absturzgefahr und höhere körperliche Anstrengung) | [8 empty] | ArbStättV Punkt 4.6 ASR A1.8 ASR A2.3 TRBS 2121 Teil 2
3.27 | Verhindern Geländer/Umwehrungen an Treppen, Umläufen oder Plattformen sicher einen Absturz? - mind. 1 m hoch (bei Absturzhöhen bis 12 m, über 12 m mind. 1,10 m), - so gestaltet, dass Personen nicht hindurch fallen können, - Podest mit Fußleisten, - Oberkante mit Horizontallast von mind. 500 N/m, - Umwehrungen der Plattform mit Fußleisten von mind. 0,05 m Höhe oder gleichwertiger Schutz, um darunter befindliche Personen zu schützen - bei 3-teiligen Umwehrungen: Fußleiste = 0,05 m Höhe, Knieleiste = 0,5 m Höhe, Handleiste = 1,0 m Höhe - bei Umwehrungen mit senkrechten Zwischenstäben: lichter Abstand kleiner als 0,18 m | [8 empty] | ArbStättV ASR A2.1 ASR A1.8 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.28 | Sind die Umwehrungen entsprechend Punkt 5 ASR A2.1 gestaltet? (z.B. Mindestabstand der Geländerstäbe 18 cm, Geländerhöhe 1m (bei Absturzhöhen bis zu 12 m), Fuß- und Knieleisten an den Podesten) | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A2.1
3.29 | Haben Durchgänge und Türen eine freie Durchgangshöhe von mind. 2 m? (ab 2013 bei Neubauten: allgemeine Wege 2,10 m und auf Alarmwege 2,20 m) | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.7 ASR A2.3
3.30 | Betragen die Verkehrswegbreiten 1 m, mind. jedoch 0,88 m? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 ASR A2.3
3.31 | Haben die Wände, insebsondere auf den Alarmwegen, glatte Oberflächen, an denen keine Verletzungsgefahr besteht? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.2
3.32 | Haben Türen und Wände bruchsicheres Glas oder ist deren Glasfläche (bis auf das obere Drittel in Türen) gegen Eindrücken gesichert? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.7
3.33 | Sind Türen mit mehr als 3/4 Glasfläche auf Augenhöhe gekennzeichnet, damit sie nicht übersehen werden? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.7
3.34 | Wird auf Schaukästen mit Glas im Bereich der Alarmwege verzichtet? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 DGUV Information 205-008
3.35 | Sind Garderobenhaken o.Ä. so angeordnet, dass keine Gefahren für Augenverletzungen oder Anstoßen des Kopfes bestehen? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 DGUV Information 205-008
3.36 | Ist ein Wassereinbruch oder Schimmelansatz feststellbar? (Wasser-, Abwasserleitungen, Regenweiterleitung) | [8 empty] | ArbStättV
3.37 | Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Materialreparatur oder Materialersatz notwendig machen? (verwitterte Holzplanken, Rostansatz, schwergängige Scharniere) | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
3.38 | Werden ortsfeste Anlagen wie z.B. kraftbetätigte Tore, Lüftungsanlagen) in einem Kataster erfasst und regelmäßig geprüft? - Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme, - vor Wiederinbetriebnahme nach jeder wesentlichen Änderung oder Instandsetzung und - in bestimmten Zeitabständen (siehe Liste "Prüfungen") | [8 empty] | §§ 10, 11,14 BetrSichV ArbStättV ASR A1.7 ASR A3.6 u.a.
3.39 | Werden die ortsfeste elektrische Anlagen sowie fest installierte Notstromaggregate und regelmäßig geprüft? - Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme, - vor Wiederinbetriebnahme nach jeder wesentlichen Änderung oder Instandsetzung und - in bestimmten Zeitabständen, da saisonale Nutzung hier einmal jährlich vor der Wachsaison (siehe Liste "Prüfungen") | [8 empty] | § 14 BetrSichV i.V.m. TRBS 1201 DGUV Vorschrift 3 DIN VDE 0100 Teile 700 ff. DIN VDE 0100-410 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.40 | Wird die ortsfeste elektrische Anlage über einen FI-Schutz (RCD) abgesichert? | [8 empty] | Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern" DGUV Vorschrift 3
3.41 | Sind Energieverteilanlagen sicher? (Schutz vor direktem oder indirektem Berühren spannungsführender Teile) | [8 empty] | ArbStättV DIN VDE 0100-410
3.42 | Ist die Wachstation/der Wachturm gegen Blitzeinschlag gesichert? (Blitzschutzanlage, Integration der Funkantennen in die Blitzschutzanlagen) | [8 empty] | § 23 DGUV Vorschrift 1 Landesbauordnung
3.43 | Steht ein Toilettenraum oder eine mobile, anschlussfreie Toilettenkabine mit Handwaschgelegenheit in der Nähe zur Verfügung? | [8 empty] | ArbStättV ASR A4.1
3.44 | Ist in der Station ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden und ein Schimmelbefall sicher ausgeschlossen? - Berücksichtigung der Arbeitsverfahren, körperlichen Beanspruchung und Anzahl der anwesenden Personen | [8 empty] | ArbStättV ASR A3.6 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
3.45 | Weitere:
Persönliche Schutzausrüstung und Umkleidebereich
4.1 | Wird geeignete und ausreichende PSA (für den jeweiligen Anwendungsbereich) zur Verfügung gestellt? | [8 empty] | §§ 29, 30 DGUV Vorschrift 1 DV Dienstbekleidung Handlungshilfe zur Auswahl und Kombination von Einsatzbekleidung der Wasserwacht
4.2 | Wird die für den jeweiligen Bereich geeignete PSA auch benutzt? | [8 empty] | §§ 29, 30 DGUV Vorschrift 1 DV Dienstbekleidung Handlungshilfe zur Auswahl und Kombination von Einsatzbekleidung der Wasserwacht
4.3 | Wird die persönliche Schutzausrüstung in regelmäßigen, festgelegten Zeitabständen geprüft? (siehe Liste "Prüfungen") | [8 empty] | diverse DGUV Regeln siehe Liste "Prüfungen"
4.4 | Wird die PSA entsprechend der Herstellerhinweise gereinigt und nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (z.B. Blut, Erbrochenes) separiert und anschließend auch desinfiziert? | [8 empty] | DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001 BioStoffV TRBA 250
4.5 | Ist die persönliche Schutzausrüstung in einem separaten Raum untergebracht (Umkleide, nicht Garage o.Ä.)? | [8 empty] | DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001 BioStoffV TRBA 250
4.6 | Ist genügend Platz vor den Spinden vorhanden, so dass noch andere Einsatzkräfte an sich Umziehenden vorbei laufen können? | [8 empty] | ArbStättV ASR A4.4 DGUV Information 205-008
4.7 | Kann die Einsatzkleidung so aufgehängt werden, dass diese nach Einsätzen trocknet und ausreichend lüftet? (offene Schränke, Heizung unter Kleidung, Lüftung des Raumes, ausreichend Platz) | [8 empty] | DGUV Information 205-008
4.8 | Bei Helmen mit Nackenschutz: Sind die Helme so gelagert, dass der Nackenschutz frei hängt? (z.B. aufgeständerte Lagerung, Abtrennen des Nackenschutzes) | [8 empty] | DGUV Information 205-008
4.9 | Weitere:
Medikamente
5.1 | Werden Medikamente in der Station entsprechend der Vorgaben gelagert und/oder auf den Einsatzfahrzeugen mitgeführt? (ggf. ist die Fachaufsicht/halbjährliche Kontrolle durch einen zugelassenen Apotheker erforderlich) | [8 empty] | MPG MPBetreibV DGUV Information 205-016
5.2 | Wird ein Bestandsverzeichnis (ggf. BTM-Buch) geführt?
5.3 | Sind diejenigen, die Zugang zu den Medikamenten haben, in die einschlägigen Bestimmungen zur Anwendung und Lagerung eingewiesen?
5.4 | Werden Bestand und Verfalldaten regelmäßig kontrolliert?
5.5 | Werden Medikamente nach dem ersten Öffnen mit einem Verfalldatum versehen?
5.6 | Sind die Beipackzettel jederzeit zugänglich?
5.7 | Werden die Informationen des Beipackzettels genutzt, um Medikamente korrekt zu lagern?
5.8 | Ist der Medikamentenschrank immer abgeschlossen?
5.9 | Werden Medikamente je nach Eigenart korrekt horizontal stehend bzw. vertikal liegend gelagert?
5.10 | Werden feuergefährliche Stoffe sicher (also kühl) gelagert?
5.11 | Ist sichergestellt, dass gekühlte Medikamente nicht einfrieren können (Lagerung zu nahe an der Innenwand des Kühlschranks o.ä.)?
5.12 | Wird die Temperatur des Kühlschranks regelmäßig mit einem eigenen Thermometer kontrolliert und die Ergebnisse dokumentiert?
5.13 | Werden bei kühl zu lagernden Medikamenten nur die jeweils benötigte Menge vom Gesamtbestand entnommen und der Rest sofort wieder in den Kühlschrank gestellt?
5.14 | Werden abgelaufene oder verschmutzte Medikamente fachgerecht entsorgt?
5.15 | Werden alle Betäubungsmittel (BTM) in einem per Sicherheitsschloss gesicherten Schrank aufbewahrt?
5.16 | Befindet sich der Schlüssel für den BTM-Schrank bei der verantwortlichen Person?
5.17 | Ist sichergestellt, dass der BTM-Bestand regelmäßig erfasst und dokumentiert wird?
5.18 | Wird die Anwendung der BTM rechtssicher dokumentiert (inkl. Patientendaten, Bez. Des Arzneimittels, Dosis, Eingang, Ausgang, aktueller Bestand usw.)?
5.19 | Werden die Aufzeichnungen über die BTM mind. 3 Jahre lang archiviert?
5.20 | Ist sichergestellt, dass beim Umgang mit BTM nicht lediglich Handzeichen, sondern komplette Unterschriften genutzt werden?
5.21 | Wird der Verlust von Medikamenten (z.B. Zerbrechen von Ampullen) fachgerecht dokumentiert?
5.22 | Wird die Gabe von Medikamenten insgesamt rückverfolgbar dokumentiert?
5.23 | Weitere:
Ausrüstung, Arbeitsmittel, Maschinen und Anlagen
6.1 | Werden elektrische Arbeitsmittel regelmäßig geprüft? - Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme, - vor Wiederinbetriebnahme nach jeder wesentlichen Änderung oder Instandsetzung und - in bestimmten Zeitabständen (siehe Liste "Prüfungen") | [8 empty] | § 14 BetrSichV i.V.m. TRBS 1201 DGUV Vorschrift 3 DIN VDE 0100 Teile 700 ff. DIN VDE 0100-410 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
6.2 | Existieren ausreichend Brandschutzeinrichtungen und werden diese regelmäßig überprüft und gewartet? (siehe Liste Prüfungen) | [8 empty] | § 10 BetrSichV ArbStättV ASR A2.2 VDMA 24186
6.3 | Werden alle prüfpflichtigen Arbeits- und Hilfsmittel regelmäßig überprüft und das Ergebnis dokumentiert? (siehe Liste "Prüfungen") | [8 empty] | §§ 10, 11, 14 BetrSichV
6.4 | Sind ausreichend Lagermöglichkeiten für Geräte, Ausrüstungen und Materialien vorhanden? | [8 empty] | DGUV Information 205-008
6.5 | Sind die Geräte, Ausrüstungen und Materialien übersichtlich gelagert? | [8 empty] | DGUV Information 205-008
6.6 | Sind Regale ausreichend befestigt und gekennzeichnet (Tragkraft)? | [8 empty] | §§ 10, 11, 14 BetrSichV DGUV Information 208-043 DIN EN 15635
6.7 | Sind die Lagereinrichtungen ausreichend belastbar und standsicher? | [8 empty] | §§ 10, 11, 14 BetrSichV DGUV Information 208-043
6.8 | Werden Aufstiegshilfen (Leitern, Tritte usw.) regelmäßig überprüft? (siehe Liste "Prüfungen") | [8 empty] | § 14 BetrSichV DGUV Information 208-016
6.9 | Sind Betriebsanweisungen für Maschinen und Geräte vorhanden? (z.B. Bohrmaschine) | [8 empty] | BetrSichV ProdSG
6.10 | Sind die vorhandenen Werkzeuge und Maschinen einwandfrei? | [8 empty] | BetrSichV
6.11 | Sind alle Schutzeinrichtungen (z.B. Not-Aus am Kompressor) daran vorhanden? | [8 empty] | BetrSichV ProdSG
6.12 | Dürfen nur fachlich geeignete Personen die Arbeitsmittel und Maschinen bedienen? | [8 empty] | DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001 BetrSichV TRBS 1203
6.13 | Wird auf das Tragen der erforderlichen PSA geachtet? Bsp. Gehörschutz bei Kompressorbetrieb | [8 empty] | DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001 u.a.
6.14 | Steht für benutzte Putz- und Schmierlappen ein verschließbarer, nicht brennbarer Abfallbehälter zur Verfügung? | [8 empty] | GefStoffV
6.15 | Weitere:
Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe
7.1 | Ist ein Hautschutzplan aufgestellt und allen zugänglich? | [8 empty] | GefStoffV DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001
7.2 | Werden Gefahrstoffe (z.B. Benzin, Flüssiggas) übersichtlich und sicher gelagert? - außerhalb der Wachstation oder in speziellen Lägern - Beachtung der Zusammenlagerungsverbote (z.B. mit Rettungsausrüstung, PSA, Winden usw.) - Lagerung von brennbaren Kraftstoffen in abschließbaren Schränken oder Räumen u.v.m. | [8 empty] | GefStoffV TRGS 510 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
7.3 | Werden Gefahrstoffe und deren Lager ausreichend gekennzeichnet?
7.4 | Werden die Gefahrstoffe in einem Kataster erfasst? | [8 empty] | GefStoffV
7.5 | Sind Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe vorhanden? | [8 empty] | § 20 GefStoffV TRGS 555
7.6 | Werden die Gefahrstoffe in vorgeschriebenen Behältnissen und in separaten, dafür eingerichteten Räumen gelagert? | [8 empty] | GefStoffV TRGS 510 u.a.
7.7 | Werden Gefahrstoffe, die bei Einsätzen gesichert wurden, auf der Station zwischengelagert? | [8 empty] | GefStoffV TRGS 510 u.a.
7.8 | Werden Gefahrstoffe entsprechend der Vorgaben entsorgt? | [8 empty] | GefStoffV Landesbestimmungen
7.9 | Werden Desinfektionsmittel sicher gelagert, dosiert und angewendet (PSA)? | [8 empty] | GefStoffV DGUV Regel 107-003 DGUV Regel 101-019 TRGS 510 u.a.
7.10 | Weitere:
Außenanlagen
8.1 | Sind Flaggen- und Signalmasten standsicher? | [8 empty] | BetrSichV DGUV Information 205-016
8.2 | Sind Aussichtspositionen stand- und absturzsicher? | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
8.3 | Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Materialreparatur oder Materialersatz notwendig machen? z.B.: - verwitterte Holzplanken - Rostansatz - schwergängige Scharniere | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
8.4 | Ist die Anfahrt der Einsatzkräfte und die Abfahrt der Einsatzfahrzeuge problemlos und sicher? | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
8.5 | Sind die Außenanlagen und Verkehrswege ausreichend beleuchtet? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.8 ASR A3.4
8.6 | Werden alle für den sicheren Betrieb notwendigen Außenanlagen im Winter schnee- und eisfrei gehalten? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8
8.7 | Weitere:
Stege, Ein- und Ausstiege, Slipstellen
9.1 | Sind Rettungsmittel in Wassernähe vorhanden und einsatzbereit? | [8 empty] | DGUV Information 205-016 DGUV Regel 112-201
9.2 | Sind Ein- und Ausstiegshilfen (z.B. Griffe, Leitern) vorhanden und funktionstüchtig? | [8 empty] | ArbStättV
9.3 | Sind Absturzsicherungen (z.B. Geländer) am Steg vorhanden, wenn möglich, und unbeschädigt? | [8 empty] | ArbStättV ASR A2.1 DGUV Information 205-016
9.4 | Ist der Steg gegen unbefugtes Betreten gesichert? | [8 empty] | DGUV Information 205-016
9.5 | Sind Stolperstellen (z.B. Poller, Klampen) und Stegränder gekennzeichnet? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 DGUV Information 205-016
9.6 | Ist der Steg ausreichend beleuchtet? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.8 ASR A3.4
9.7 | Sind Maßnahmen gegen das Ausrutschen an Slipstellen getroffen worden? | [8 empty] | ArbStättV ASR A1.8 DGUV Information 205-016
9.8 | Werden Stege und Slipstellen nach Eisgang auf Sicherheit geprüft? | [8 empty] | DGUV Information 205-016 ArbStättV ASR A1.8
9.9 | Wird die elektrische Anlage am Steg nach Überflutung durch eine Fachkraft gewartet und wieder in Stand gesetzt? | [8 empty] | BetrSichV DGUV Information 205-016
9.10 | Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Materialreparatur oder Materialersatz notwendig machen? (verwitterte Holzplanken, Rostansatz, schwergängige Scharniere) | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
9.11 | Weitere:

## vor Dienstbeginn
Sicherheit auf Wasserrettungsstationen – Checkliste
Kreisverband bzw. Ortsverein: | [5 empty] | Stand
Station: | [5 empty] | Seite |  | von
Sofortiges Handeln ist notwendig!
Nr. | Gefährdungen/Belastungen | Check |  |  | Maßnahmen | Umsetzung |  | Wirksamkeit |  | Rechtsgrundlagen
|  | ja | nein | nicht relevant |  | wer | bis wann | wer | Datum
Erste Hilfe und Rettung
| Werden Erste-Hilfe-Materialien entsprechend der Vorgaben bereit gehalten? | [8 empty] | § 25 DGUV Vorschrift 1 ArbStättV ASR A4.3
| Steht ein durchstichsicherer Entsorgungsbehälter für benutzte Injektionskanülen und Spritzen usw. zur Verfügung (Vermeidung von Infektionen infolge von Nadelstichverletzungen)? | [8 empty] | §§ 8, 9, 11 BioStoffV TRBA 250
| Werden Desinfektionsmittelspender im Sanitätsraum bzw. Desinfektionsmittelflaschen zum Mitführen zur hygienischen Händedesinfektion bereitgestellt? | [8 empty] | §§ 8, 9, 11 BioStoffV TRBA 250
Wachstationen und Rettungstürme
| Ist ein Wassereinbruch oder Schimmelansatz feststellbar? (Wasser-, Abwasserleitungen, Regenweiterleitung) | [8 empty] | ArbStättV
| Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Materialreparatur oder Materialersatz notwendig machen? (verwitterte Holzplanken, Rostansatz, schwergängige Scharniere) | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
| Ist in der Station ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden und ein Schimmelbefall sicher ausgeschlossen? - Berücksichtigung der Arbeitsverfahren, körperlichen Beanspruchung und Anzahl der anwesenden Personen | [8 empty] | ArbStättV ASR A3.6 Merkblatt "Sichere Arbeitsbedingungen auf Rettungstürmen an Gewässern"
Weitere:
Persönliche Schutzausrüstung
| Wird die für den jeweiligen Bereich geeignete PSA auch benutzt? | [8 empty] | §§ 29, 30 DGUV Vorschrift 1 DV Dienstbekleidung Handlungshilfe zur Auswahl und Kombination von Einsatzbekleidung der Wasserwacht
| Wird nur geprüfte persönliche Schutzausrüstung verwendet? (siehe Liste "Prüfungen") | [8 empty] | diverse DGUV Regeln siehe Liste "Prüfungen"
Weitere:
Medikamente
| Werden Medikamente in der Station entsprechend der Vorgaben gelagert und/oder auf den Einsatzfahrzeugen mitgeführt? (ggf. ist die Fachaufsicht/halbjährliche Kontrolle durch einen zugelassenen Apotheker erforderlich) | [8 empty] | MPG MPBetriebV DGUV Information 205-016
Sind diejenigen, die Zugang zu den Medikamenten haben, in die einschlägigen Bestimmungen zur Anwendung und Lagerung eingewiesen?
Werden Bestand und Verfalldaten regelmäßig kontrolliert?
Werden Medikamente nach dem ersten Öffnen mit einem Verfalldatum versehen?
Ist der Medikamentenschrank immer abgeschlossen?
Werden abgelaufene oder verschmutzte Medikamente fachgerecht entsorgt?
Werden alle Betäubungsmittel (BTM) in einem per Sicherheitsschloss gesicherten Schrank aufbewahrt?
Befindet sich der Schlüssel für den BTM-Schrank bei der verantwortlichen Person?
Weitere:
Ausrüstung, Arbeitsmittel, Maschinen und Anlagen
| Sind die vorhandenen Werkzeuge und Maschinen einwandfrei? | [8 empty] | BetrSichV ProdSG
Sind alle Schutzeinrichtungen (z.B. Not-Aus am Kompressor) daran vorhanden?
| Dürfen nur fachlich geeignete Personen die Arbeitsmittel und Maschinen bedienen? | [8 empty] | DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001 BetrSichV TRBS 1203
| Wird auf das Tragen der erforderlichen PSA geachtet? Bsp. Gehörschutz bei Kompressorbetrieb | [8 empty] | DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001 u.a.
| Steht für benutzte Putz- und Schmierlappen ein verschließbarer, nicht brennbarer Abfallbehälter zur Verfügung? | [8 empty] | GefStoffV
Weitere:
Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe
Weitere:
Außenanlagen
| Sind Flaggen- und Signalmasten standsicher? | [8 empty] | BetrSichV DGUV Information 205-016
| Sind Aussichtspositionen stand- und absturzsicher? | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
| Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Materialreparatur oder Materialersatz notwendig machen? z.B.: - verwitterte Holzplanken - Rostansatz - schwergängige Scharniere | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
| Ist die Anfahrt der Einsatzkräfte und die Abfahrt der Einsatzfahrzeuge problemlos und sicher? | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
| Sind die Außenanlagen ausreichend beleuchtet? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.8 ASR A3.4
Weitere:
Stege, Ein- und Ausstiege, Slipstellen
| Sind Rettungsmittel in Wassernähe vorhanden und einsatzbereit? | [8 empty] | DGUV Information 205-016 DGUV Regel 112-201
| Sind Ein- und Ausstiegshilfen (z.B. Griffe, Leitern) funktionstüchtig? | [8 empty] | ArbStättV
| Sind Absturzsicherungen (z.B. Geländer) am Steg unbeschädigt? | [8 empty] | ArbStättV ASR A2.1 DGUV Information 205-016
| Ist der Steg gegen unbefugtes Betreten gesichert? | [8 empty] | DGUV Information 205-016
| Ist der Steg ausreichend beleuchtet? | [8 empty] | ArbStättV Punkt 5 ASR A1.8 ASR A3.4
| Werden Stege und Slipstellen nach Eisgang auf Sicherheit geprüft? | [8 empty] | DGUV Information 205-016 ArbStättV ASR A1.8
| Sind witterungsbedingte Veränderungen festzustellen, die Materialreparatur oder Materialersatz notwendig machen? (verwitterte Holzplanken, Rostansatz, schwergängige Scharniere) | [8 empty] | ArbStättV DGUV Information 205-016
Weitere: